## 1-F3-REABILITARE INSTALATIE ...
Obiectivul: TERTI
Obiectul: BRANSAMENT TRIFAZIC+INSTALATIE UTILIZARE BARAJ FANEATA VACILOR
Devizul: REABILITARE INSTALATIE UTILIZARE
F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate
1 | RpED02C%(1) | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu secţiunea de: 50 mmp | m | 70
1.1 | 4806866 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 50 M s 8778 | m | 72.1
2 | W2K09A# | Conductor torsadat pentru branşament TYIR | m | 65
2.1 | 4832205 | Conductor al. T YIR 3x 35 50.ol-al | m | 66.95
3 | RpEG09A%(1) | Legaturi electrice (conexiuni) intre şirul de cleme si aparate, cu conductor tip ...*), având lungimea de: până la 0,5 m | buc | 15
3.1 | 12838 | Bratari | m | 7.5
4 | Articol | Modificari legaturi PTA | set | 1
5 | Articol | Verif. retea, mesurat., buletine de verif. | set | 1
6 | Articol | Documentatie IU | set | 1
7 | AUT7905A1 | Cheltuieli pentru transport utilaje-mii lei | mii lei | 1.0015