## 1-F3-BRANSAMENT TRIFAZIC
Obiectivul: TERTI
Obiectul: BRANSAMENT TRIFAZIC+INSTALATIE UTILIZARE BARAJ FANEATA VACILOR
Devizul: BRANSAMENT TRIFAZIC
F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări
SECTIUNEA TEHNICA
Nr | Simbol | Nume | UM | Cantitate
1 | W2E12D#(1) | Bloc de măsură şi protecţie cu limitator de putere şi loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe stâlp. | buc | 1
1.1 | 7322292 | Bloc de masura si protectie - td -40 cu loc de contori t2ca43, t2cr43 | buc | 1
1.2 | 18038 | Bratara pentru prinderea bmpt pe stalp | xx | 2
2 | EC03B% | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea de de 16 mmp montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice | m | 10
2.3 | 4806713 | Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 35 M s 8778 | m | 10.3
3 | EG10B%(1) | Conductor (banda sau rotund), pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice, montat aparent pe zidarie, cu bolturi implantate cu imbinare prin cleme | m | 12
3.1 | 3701412 | Banda otel lam.cald s908 4x40 OL 37-1N $ | m | 12
4 | Articol | Verificare priza de pamant LEA sub 1 kV | buc | 1
5 | 7319521 | Electrod teava zincata 57x2,9 | m | 3
6 | RCSA01A% | Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate,cu latimea < 1,00 m si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de fundatii, santuri,canale etc.,exec.in cant. < 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | mc | 1
7 | RPCA06A# | Umpluturi pamant straturi orizontale 20-30 cm gros,udata si batuta cu maiul de mina,cant < 20 mc | mc | 0.8
8 | RCSB01D%(1) | Prepararea betonului: cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton clasa C-15/12 BC-15 (B200) pentru elemente de structura | mc | 0.2
9 | TRA_IR01C | Transporturi auto cu autoutilitara pick-up, cu capacitate a cabinei de cel putin 3 persoane, cu carlig si instalatie electrica corespunzatoare pentru tractare remorca cu masa de 2.500kg | km | 129.33
10 | Articol | Documentatie tehnica bransament si obtinere ATR | buc | 1